## Movehouse paketid
MOVEHOUSE MOODULMAJA PAKKETTIDE SPETSIFIKATSIOON
| Element/tehnoseade | LIGHT | BASIC | PASSIVE
1. | Konstruktsioon ( mm )
| seinad | 150 | 150 | 100 + 100
| katuslagi | 200 | 200 | 100 + 100
| vahelagi | 200 | 200
| põrand, | 200 | 200 | 100 + 200
2. | Soojustus ( mm )
| seinad | 200 | 300 | 450
| katuslagi | 250 | 400 | 600
| vahelagi | 250 | 400 | 200
| põrand, | 250 | 400 | 500
3. | Aknad | 4 + 4 sel, arg. | 4sel+4+4sel , krüpt | 4sel+4+4sel , krüpt
|  | 6 + 4 sel, arg. | 6sel+4+6sel , krüpt | 6sel+4+6sel , krüpt
4. | Küte
| Õhkküte | Õ/õ soojuspump on | Õ/õ soojuspump on | võimalik
| Vesipõrandaküte | kogu hoones võimalik | kogu hoones võimalik | kogu hoones võimalik
| Elektripõrandaküte | pesuruumis on | pesuruumis on | pesuruumis on
| Päikeseküte | võimalik | võimalik | lisaküttena on
| Kamin | võimalik | võimalik | võimalik
5. | Ventilatsioon | kohtväljatõmme on | kohtväljatõmme on | soojustagastusega on
|  | soojustagastusega võimalik | soojustagastusega võimalik
6. | Soe vesi | elektriboiler on | elektriboiler on | elektriboiler on
|  | päikesekütte võimalus | päikesekütte võimalus | päikeseküte on
|  | õ/v soojuspumba võimalus | õ/v soojuspumba võimalus | õ/v soojuspumba võimalus
7. | Heitvee soojustagastus | võimalik | võimalik | võimalik
8. | Sadevete kasutamine | võimalik | võimalik | võimalik
9. | Valvesignalisatsioon | kaabeldus | kaabeldus | kaabeldus
|  | suitsuandurid on | suitsuandurid on | suitsuandurid on
10. | Mobiilne juhtimine | võimalik | võimalik | võimalik
Märkused
1 | " võimalik" - tähendab, et vastavat teenust või tehnoseadet saab lisavarustusena paigaldada kuid vastav
otsus tuleb teha projekteerimise staadiumis.
2 | Moodulid paigaldatakse postvundamentidele, mille konstruktsioon sõltub paigalduskoha tingimustest.
3 | Arhitektuursetel kaalutlustel võib hoone paigaldada ka plaat või lintvundamendile.
4 | Hoonete tehnovarustus, kompekteeritus ja konstruktsioon võib muutuda konkreetse objekti disainimisel
5 | Sise- ja välisviimistlus disainitakse iga maja jaoks individuaalselt
6 | Varikatused, terraassid jm õueelemendid diasinitakse iga maja jaoks individuaalselt.
7 | Sanitaartehnilised ja kütteseadmed valitakse iga maja jaoks individuaalselt.
8 | Mööbel, aknakatted valgustid jm sisekujunduslikud elemendid valitakse iga maja jaoks individuaalselt
9 | Kõiki hooneid on võimalik disainida sõltumatuks välisest vee-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemist.

## U arvu kalkulaator
Paksus | Soojatakistus | R m2K/W | U 1/R W/m2K | Pindala | Kraadid siset 21 C | KW
0.1 | 0.04 | 2.5 | 0.4 | 54 | 5.625 | 121.5
0.15 | 0.04 | 3.75 | 0.26667 | 54 | 5.625 | 81
0.2 | 0.04 | 5 | 0.2 | 54 | 5.625 | 60.75
0.25 | 0.04 | 6.25 | 0.16 | 54 | 5.625 | 48.6
0.3 | 0.04 | 7.5 | 0.13333 | 54 | 5.625 | 40.5
0.35 | 0.04 | 8.75 | 0.11429 | 54 | 5.625 | 34.7143
0.4 | 0.04 | 10 | 0.1 | 54 | 5.625 | 30.375
0.45 | 0.04 | 11.25 | 0.088889 | 54 | 5.625 | 27
0.5 | 0.04 | 12.5 | 0.08 | 54 | 5.625 | 24.3
0.55 | 0.04 | 13.75 | 0.072727 | 54 | 5.625 | 22.0909
0.6 | 0.04 | 15 | 0.066667 | 54 | 5.625 | 20.25
K on 5625 kraadi
5.625